Voorofscheweg 218

Slaapkamer boven achter

- 10,6m2 behang verwijderen

- 9,6m2 gipsplaten vervangen

- Radiator demonteren

- Vensterbank vervangen 1m1

- 2x uitzetijzer vervangen

- Opdek deur vervangen rechts 83x201 inclusief hang en sluitwerk

- Buitenkozijn 11m1 en 2x ramen schilderen

- Radiator schilderen

- Radiatorknop vervangen

- 14m2 Dakbeschot gipsplaten aanbrengen inclusief Plinten 22m1

- 14m2 Dakbeschot sausen

- Houten plafond verwijderen en Gipsplafond aanbrengen 7m2

- Gordingen schilderen 12m1

- 5 m1 Binnendeurkozijn schilderen

- 1x combinatie 1x wcd vervangen

- Kozijn reinigen

Slaapkamer boven voor

- Vensterbank vervangen 1m1

- 2x uitzetijzer vervangen

- Uitzetijzer bovenlicht vervangen

- Buitenkozijn 11m1 en 2x ramen schilderen

- 15m2 Dakbeschot gipsplaten aanbrengen inclusief Plinten 23m1

- 15m2 Dakbeschot sausen

- 9,6m2 binnenwand verwijderen inclusief deur

- 10,6m2 behang verwijderen

- Gordingen schilderen 12m1

- Binnendeurkozijn 5m1

- 7m2 Gipsplafond verwijderen

Overloop boven

- 9,6 m2 gipsplaten vervangen

- 25,6m2 gipsplaten aanbrengen Dakbeschot

- 7,5m2 binnenwand verwijderen inclusief de deur

- Traphek schilderen

- Trap Lijmresten verwijderen

- Mv box inclusief kanalen vervangen

- Staal schilderen 20m1

- Gordingen gronden  20m1

- Standleiding vervangen

- Wasmachinekraan vervangen

- Tegels verwijderen 1m2

- Trap 1x gronden

- Gordingen schilderen 17m1

- 1x combinatie vervangen

Badkamer

- 1,8m2 Renovatie

- Systeemplafond vervangen

- Radiator vervangen

- Deur vervangen inclusief rooster Opdek links 73x201cm

- Kozijn schilderen

- 10,95 m2 tegelwerk

Wc

- Deur vervangen inclusief hang en sluitwerk Opdek links 73x201cm

- 8,8m2 tegelwerk slopen

- 4m2 tegelwerk terug

- Fontein

Keuken

- 2200mm Renovatie

- Hart spoelbak 1550mm vanaf links

- Kookplaat verwijderen

- 6m2 wanden stucen

- Gibolat schilderen 2,5m1

- 5,86m2 tegelwerk

Hal

- Stucwerk 26,5m2

- Spiegel verwijderen

- Radiator demonteren

- Radiator schilderen

- Radiatorknop vervangen

- Leidingen schilderen 6m1

- Meterkastdeur vervangen opdek rechts 73x201 inclusief slot

- Kozijn Meterkast schilderen inclusief bovenlicht

- Voordeur schilderen inclusief kozijn en bovenlicht

- Deurbel leveren aanbrengen

- Plafond sausen 6,5m2

- 2x Stofdorpel

- 6,5m2 vloer egaliseren

- Vloerluik vervangen

- Brievenbus borstel vervangen

- 2x schakelaar 1x combinatie vervangen

Slaapkamer beneden

- Kozijn schilderen 6m1

- Uitzetijzer bovenlicht vervangen

- Vensterbank vervangen 90cm

- Radiator schilderen

- Radiator demonteren

- Radiatorknop vervangen

- Plafond sausen 11m2

- Vloerplint verwijderen

- Deur vervangen opdek rechts 83x201 inclusief hang en sluitwerk

- Binnendeurkozijn schilderen

- Wanden stucen 28,7m2

- 28,7m2 behang verwijderen

- 2x wcd 1x schakelaar

Woonkamer

- 2x Opdek vervangen 83x201 1x links 1x rechts inclusief hang en sluitwerk

- 2x Binnendeurkozijn schilderen

- Onderzijde trap schilderen

- 36m2 binnenwand stucen

- 30m2 plafond sausen

- 15,3m2 behang verwijderen

- 2x Vensterbank vervangen 105 cm

- 2x Radiatorknop vervangen

- 2x Radiator schilderen

- 2x Radiator demonteren

- 12cm leidingen schilderen

- 20 m1 Kozijn schilderen

- Uitzetijzer bovenlicht vervangen

- 2x raamboompjes vervangen

- Houtrot glaslatten herstellen

- Raamdorpelstenen Voegen 1m2

- Voegwerk metselwerk herstellen

- Deurschaar verwijderen

- Deurvanger op de gevel leveren aanbrengen

- Hwa berging herstellen en 2x beugels vervangen

- Straatwerk bij de berging herstellen

- 1x kliko legen

- 6x wcd vervangen

Cilinders

3x 30/30